## 01_КЦ-1
Объект | Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ТО | ТО-3 | ТО-4
Общее по всем объектам КЦ-1 | Оборудование автоматизации приводов ТПА, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  | to_tpa
Общее по всем объектам КЦ-1 | АПРК "Mokveld" с позиционером SRD991 ГПА-11..15, КЦ-1 | [6 empty] | ТО-3 | [6 empty] | aprk_mokveld
Общее по всем объектам КЦ-1 | Техническое обслуживание манометров | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | to_manometrov
Общее по всем объектам КЦ-1 | Импульсные линии |  | ТО-2 |  | ТО-3 |  | ТО-2 |  | ТО-2 |  | ТО-3 |  | ТО-2 |  | to_impulse_line
Общее по всем объектам КЦ-1 | КШ, ВИ относящиеся к службе | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  |  | to_ksh_vi
Общее по всем объектам КЦ-1 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период |  |  |  | ТО |  |  |  |  | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Техническое обслуживание АКБ, ИБП |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | to_akb
Общее по всем объектам КЦ-1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [5 empty] | ТО | ТО | ТО | ТО |  |  |  | pozh_bezopasn
Общее по всем объектам КЦ-1 | Внесение измениний параметров газа в счётчики газа на КЦ-1 и ПБ (УПТИГ, ЭСН, котельная ПБ) | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | params_in_meters
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка герметичности и перепада давления на УИРГ | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | ТО | dp_uirg
Общее по всем объектам КЦ-1 | Контроль герметичности оборудования, трубопроводов, сварных и разъёмных соединений | [5 empty] | ТО | [5 empty] | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Переносное оборудование (приборы) |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-1 | Переносные ВЗО-фонари, СГГ-20, СГГ-20 микро, | ТО-2 | ТО-2 |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-1 | Калибратор-измеритель унифицированных сигналов FLUKE, Метран |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-1 | Оборудование электрообогрева приборов КИПиА в диабоксах (Diabox) | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | to_diabox_heaters
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка контуров функционального заземления |  |  |  | ТО | [5 empty] | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка СКВ на КЦ-1: ГПА№№11…15, б/б УП КЦ-1, К2а, К3а, К4а в ПЭБе | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-1 | Оборудование КИПиА систем ЭО трубопроводов (в зоне ответственности) | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  |  | to_kc_heaters
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка работоспособности систем ЭО трубопроводов ТВС и водоотведения в авт. режиме (совместно с СЭС, ТВС) | [8 empty] | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Проверка передачи прав управл. АСУ ТП, АСУ Э: 1. Проверка передачи прав и возм. управления с опер. КС (АСУ ТП, АСУ Э) на РПУ и обратно; 2. Проверка передачи прав и возможность управления ЛЧ системой PSI с ПЭБа и с РПУ; 3. Проверка возм. управления ЛЧ переносным пультом управления с ПЭБа, УС и УРС | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Мониторинг работоспособности сети передачи данных ControlNet |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Диагностика: - визуальный контроль работоспособности ПЛК по светодиодной индикации |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Диагностика: - просмотр сообщ. диагн. буфера ПЛК на наличие прогр. ошибок (при нал. тех. возм.); - диагностика работы модулей ПЛК (при наличии апп. («Hardware») диа-гностики); - просмотр диагн. сообщений в ЖС на АРМ; - анализ диагн. сообщений и устр. ошибок | [5 empty] | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Сравнение показаний основных и дублирующих средств измрений на коммерческих и хозрасчетных УИРГ с дублирующими системами измерений | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО
Общее по всем объектам КЦ-1 | Снятие архивных данных УИРГ, синхронизация времени УИРГ |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО |  |  | ТО
ГПА-11 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | gpa_little_vzo
ГПА-11 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-11 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-11 | Проверка ИК САУ |  |  |  | ТО-4 | [10 empty] | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Устройство зажигания УЗ-6 | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-11 | Кабельная продукция ГТД | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
АВГМ-11 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-11 | Проверка ИК |  |  |  | ТО-4 | [10 empty] | avgm_vse_vzo
АВГМ-11 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-11 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-11 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-11 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-11 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АСТД-11 | Системная панель ПС-06.1-02 | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
АСТД-11 | Проверка ИК |  |  |  | ТО-4
АСТД-11 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
АСТД-11 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
АСТД-11 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
ГПА-12 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 |  | gpa_little_vzo
ГПА-12 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-12 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-12 | Проверка ИК САУ | [10 empty] | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_little_vzo | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Устройство зажигания УЗ-6 |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-12 | Кабельная продукция ГТД |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | gpa_vse_vzo
АВГМ-12 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-12 | Проверка ИК | [10 empty] | ТО-4 |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-12 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-12 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-12 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-12 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-12 | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  | avgm_vse_vzo
АСТД-12 | Системная панель ПС-06.1-02 |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
АСТД-12 | Проверка ИК | [10 empty] | ТО-4
АСТД-12 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
АСТД-12 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
АСТД-12 | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
ГПА-13 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 |  | gpa_little_vzo
ГПА-13 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  | gpa_little_vzo
ГПА-13 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-13 | Проверка ИК САУ | [11 empty] | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  | gpa_little_vzo | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Устройство зажигания УЗ-6 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-13 | Кабельная продукция ГТД |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | gpa_vse_vzo
АВГМ-13 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-13 | Проверка ИК | [11 empty] | ТО-4 |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-13 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-13 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-13 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-13 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-13 | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | avgm_vse_vzo
АСТД-13 | Системная панель ПС-06.1-02 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
АСТД-13 | Проверка ИК | [11 empty] | ТО-4
АСТД-13 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
АСТД-13 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
АСТД-13 | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4
ГПА-14 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | gpa_little_vzo
ГПА-14 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-14 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-14 | Проверка ИК САУ |  |  |  | ТО-4 | [10 empty] | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Устройство зажигания УЗ-6 | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-14 | Кабельная продукция ГТД | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
АВГМ-14 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-14 | Проверка ИК |  |  |  | ТО-4 | [10 empty] | avgm_vse_vzo
АВГМ-14 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-14 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-14 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-14 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-14 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АСТД-14 | Системная панель ПС-06.1-02 | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
АСТД-14 | Проверка ИК |  |  |  | ТО-4
АСТД-14 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
АСТД-14 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
АСТД-14 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2
ГПА-15 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Первичные датчики Т термоэлектрические, проверка холодного спая, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | gpa_little_vzo
ГПА-15 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-15 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo
ГПА-15 | Проверка ИК САУ | [6 empty] | ТО-4 | [7 empty] | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | gpa_little_vzo | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Устройство зажигания УЗ-6 | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
ГПА-15 | Кабельная продукция ГТД | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  |  |  | gpa_vse_vzo
АВГМ-15 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-15 | Проверка ИК | [6 empty] | ТО-4 | [7 empty] | avgm_vse_vzo
АВГМ-15 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-15 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АВГМ-15 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-15 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  | avgm_little_vzo | avgm_vse_vzo
АВГМ-15 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | avgm_vse_vzo
АСТД-15 | Системная панель ПС-06.1-02 | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
АСТД-15 | Проверка ИК | [6 empty] | ТО-4
АСТД-15 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
АСТД-15 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
АСТД-15 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Узел подключения | Шкафы САУ УП, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | Проверка ИК | [6 empty] | ТО-4 | [7 empty] | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | Первичные датчики ΔP осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | Первичные датчики Q (Контролотрон), осмотр кабельной продукции. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | КИП ТПА, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел подключения | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | up_ks_vse_vzo
Узел очистки газа | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  | uog_vse_vzo
Узел очистки газа | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  | uog_vse_vzo
Узел очистки газа | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | uog_vse_vzo
Узел очистки газа | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | uog_vse_vzo
Горизонтальная факельная установка ГФУ | Первичные датчики Р, ΔP, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | gfu_vse_vzo
Горизонтальная факельная установка ГФУ | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | gfu_vse_vzo
УПТИГ | САУ УПТИГ, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
УПТИГ | Проверка ИК | [6 empty] | ТО-4
УПТИГ | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
УПТИГ | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
УПТИГ | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3
УПТИГ | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Гигрометр "Мишель", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
УПТИГ | ЭПУУ, осмотр кабельной продукции | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3
УПТИГ | Электропривод AUMA, осмотр кабельной продукции | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Измерение количества газа "СГ-ЭК", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Измер. комплекс «Суперфлоу-IIE», осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Дожимная компрессорная установка ДКУ | САУ ДКУ, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  | dku_vse_vzo
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Проверка ИК | [7 empty] | ТО-4 | [6 empty] | dku_vse_vzo
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Первичные датчики P осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  | dku_vse_vzo
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Первичные датчики ΔP осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | dku_vse_vzo
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 |  |  | dku_vse_vzo
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3 |  |  |  | dku_vse_vzo
Дожимная компрессорная установка ДКУ | Источники питания, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  |  | dku_vse_vzo
Азотная установка МАУ | САУ МАУ, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Азотная установка МАУ | Проверка ИК | [7 empty] | ТО-4
Азотная установка МАУ | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Азотная установка МАУ | Первичные датчики ΔP,L, осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3
Азотная установка МАУ | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Азотная установка МАУ | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Азотная установка МАУ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-3
МЛК | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
МЛК | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
МЛК | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
МЛК | Теплосчетчик "Взлет", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
МЛК | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
МЛК | АРМ эколога, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Котельная «НК-Терм» | САУ Котельной, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Котельная «НК-Терм» | Первичные датчики T, P, L, Q, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Котельная «НК-Терм» | Проверка ИК САУ | [8 empty] | ТО-4
Склад ГСМ котельной КЦ-1 "НК-Терм" (расходная ёмкость дизтоплива V=50м3 (2 ёмк.) | Первичные датчики T, L, осмотр кабельной продукции |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Склад ГСМ котельной КЦ-1 "НК-Терм" (расходная ёмкость дизтоплива V=50м3 (2 ёмк.) | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции |  | ТО-3 |  |  | ТО-3 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-3
КНС (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых сточных вод) | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | [6 empty] | ТО-4
КНС (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых сточных вод) | Первичные датчики T, P, dP, L, Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
КНС (производственно-дождевых, хозяйственно-бытовых сточных вод) | Проверка измерительных каналов САУ | [6 empty] | ТО-4
Венткамеры (ПЭБ, МЛК) | Шкаф автоматики | [8 empty] | ТО-4
Венткамеры (ПЭБ, МЛК) | Первичные датчики T, P, dP, L, Q |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Теплоузлы (КПП, ПЭБ, МЛК, склад масел в таре) | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  | ТО-4
Теплоузлы (КПП, ПЭБ, МЛК, склад масел в таре) | Первичные датчики T, P, dP, осмотр кабельной продукции |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Производственно-эксплуатационный блок (ПЭБ) | Блоки управления огнезащитными клапанами БУОК-4 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Щиты АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО, БЭО осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Проверка ИК в щитах АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО, БЭО | [6 empty] | ТО-4
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Коммуникационное оборудование, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Пульт БЭО в операторной, осмотр кабельной продукции | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Рабочие станции (АРМ) АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-1 | Серверы АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, АСДО | ТО-2 |  |  | ТО-2 |  |  | ТО-4 |  |  | ТО-2