## 09_АСУ ПТК КЦ1-2
Объект | Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ТО | ТО-3 | ТО-4
АСУ ПТК | Проверка функции резервирования серверов | январь: ТО-5; июль: ТО-5
АСУ ПТК | Проверка состояния заземления на внутришкафных и внешних подключениях приборов и устройств системы | февраль: ТО-4; май: ТО-4; август: ТО-4; ноябрь: ТО-4
АСУ ПТК | Проверка работы системы вентиляции шкафов с серверным оборудованием | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3
АСУ ПТК | Очистка внутренних элементов вычислительных блоков АРМов специалистов | февраль: ТО-5; август: ТО-5
АСУ ПТК | Полная проверка системы на наличие вирусной активности, проверка опечатанных USB-портов, целостности криптозащиты (пароли пользователей), целостность пломбировки корпусов серверов и АРМов. | январь: ТО-4; апрель: ТО-4; июль: ТО-4; октябрь: ТО-4
АСУ ПТК | Проведение резервного копирования | январь: ТО-5; июль: ТО-5
АСУ ПТК | Очистка вентиляторов шкафа серверного | апрель: ТО-5; ноябрь: ТО-5
АСУ ПТК | Очистка внутренних элементов серверов системы | январь: ТО-5; июль: ТО-5
АСУ ПТК | Очистка наружных поверхностей оборудования системы | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3
АСУ ПТК | Комплексное тестирование оборудования | март: ТО-5; октябрь: ТО-5
АСУ ПТК | Внешний осмотр и проверка состояния крепежных деталей и надежности крепления устройств в конструктиве | январь: ТО-4; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-4
АСУ ПТК | Контроль заполнения дискового пространства | февраль: ТО-4; май: ТО-4; август: ТО-4; ноябрь: ТО-4
АСУ ПТК | Установка обновлений программного обеспечения | январь: ТО-6
АСУ ПТК | Тестирование функций после установки обновлений | январь: ТО-6
АСУ ПТК | Проверка правильности функционирования | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-5 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3 | ТО-3
АСУ ПТК | Проверка наличия и комплектности запасных частей | сентябрь: ТО-6
АСУ ПТК | Проверка заполнения Журнала учета дефектов и неполадок | июнь: ТО-6
АСУ ПТК | Проверка сьемных носителей служащих для сьема и передачи информации в системе АСУ ТП | февраль: ТО-4; май: ТО-4; август: ТО-4; ноябрь: ТО-4
АСУ ПТК | Проверка работоспособности резервного диспетчерского пункта управления КС-45 "Усинская" | bar: февраль; август
АСУ ПТК | Проверка ИБ службы АСУ,А и ТМ | bar: февраль; август
АСУ ПТК | Проверка информационной безопасности | bar: январь; июль