## 02_КЦ-2
Объект | Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ТО | ТО-3 | ТО-4
Общее по всем объектам КЦ-2 | Оборудование автоматизации приводов ТПА, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | АПРК "Mokveld" с позиционером SRD991 ГПА-21..23, КЦ-2 | июль: ТО-3
Общее по всем объектам КЦ-2 | Техническое обслуживание манометров | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | Импульсные линии | февраль: ТО-2; апрель: ТО-3; июнь: ТО-2; август: ТО-2; октябрь: ТО-3; декабрь: ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | КШ, ВИ относящиеся к службе | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-3; ноябрь: ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период | bar: апрель; сентябрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Техническое обслуживание АКБ, ИБП | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | bar: июнь to сентябрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Внесение измениний параметров газа в сч. газа на КЦ-2 (АВГМ, УПТИГ) | bar: январь to декабрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Проверка герметичности и перепада давления на УИРГ | bar: январь to декабрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Контроль герметичности оборудования, трубопроводов, сварных и разъёмных соединений | bar: июнь; декабрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Оборудование эл.обогрева приборов КИПиА в диабоксах (Diabox) | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | Проверка контуров функционального заземления | bar: апрель; октябрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Проверка СКВ на КЦ-2: ГПА№№21…23, б/б УП КЦ-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | Оборудование КИПиА систем ЭО трубопроводов (в зоне ответственности) | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-3; октябрь: ТО-2
Общее по всем объектам КЦ-2 | Проверка работоспособности систем ЭО трубопроводов ТВС и водоотведения в авт. режиме (совместно с СЭС, ТВС) | bar: сентябрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Мониторинг работоспособности сети передачи данных ControlNet | bar: март; июнь; сентябрь; декабрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Диагностика: - визуальный контроль работоспособности ПЛК по светодиодной индикации | bar: февраль; май; август; ноябрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Диагностика: - просмотр сообщ. диагн. буфера ПЛК на наличие прогр. ошибок (при нал. тех. возм.); - диагностика работы модулей ПЛК (при наличии апп. («Hardware») диа-гностики); - просмотр диагн. сообщений в ЖС на АРМ; - анализ диагн. сообщений и устр. ошибок | bar: июнь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Сравнение показаний основных и дублирующих средств измрений на коммерческих и хозрасчетных УИРГ с дублирующими системами измерений | bar: январь; апрель; июль; октябрь
Общее по всем объектам КЦ-2 | Снятие архивных данных УИРГ, синхронизация времени УИРГ | bar: февраль; май; август; ноябрь
ГПА-21 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
ГПА-21 | Первичные датчики Т термоэлектрические, пров. холод. спая, осмотр каб. продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
ГПА-21 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | январь: ТО-2; апрель: ТО-3; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3
ГПА-21 | Проверка ИК САУ | апрель: ТО-4
ГПА-21 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-4; июль: ТО-3; октябрь: ТО-3
ГПА-21 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-21 | Устройство зажигания УЗ-6 | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-3
ГПА-21 | Кабельная продукция ГТД | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АВГМ-21 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АВГМ-21 | Проверка ИК | апрель: ТО-4
АВГМ-21 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АВГМ-21 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АВГМ-21 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
АВГМ-21 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
АВГМ-21 | Измерение количества газа "СГ-ЭК", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
АВГМ-21 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АСТД-21 | Системная панель ПС-06.1-02 | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АСТД-21 | Проверка ИК | апрель: ТО-4
АСТД-21 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АСТД-21 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
АСТД-21 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
ГПА-22 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
ГПА-22 | Первичные датчики Т термоэлектрические, пров. холод. спая, осмотр каб. продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2
ГПА-22 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-3
ГПА-22 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3
ГПА-22 | Проверка ИК САУ | ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-3; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Устройство зажигания УЗ-6 | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-3; ноябрь: ТО-4
ГПА-22 | Кабельная продукция ГТД | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
АВГМ-22 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
АВГМ-22 | Проверка ИК | ноябрь: ТО-4
АВГМ-22 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
АВГМ-22 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
АВГМ-22 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
АВГМ-22 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2
АВГМ-22 | Измерение количества газа "СГ-ЭК", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
АВГМ-22 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
АСТД-22 | Системная панель ПС-06.1-02 | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
АСТД-22 | Проверка ИК | май: ТО-4
АСТД-22 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
АСТД-22 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
АСТД-22 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-4; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
ГПА-23 | САУ «Комплекс», осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Блок управления ВНА, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Датчики загазованности 2-х ст. СГУ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
ГПА-23 | Первичные датчики Т термоэлектрические, пров. холод. спая, осмотр каб. продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3
ГПА-23 | Рсходомер газа массовый Micro-Motion | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-3
ГПА-23 | Блоки управления приводами (БУП, БУПУ) | январь: ТО-3; апрель: ТО-3; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3
ГПА-23 | Проверка ИК САУ | декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | март: ТО-3; апрель: ТО-3; июнь: ТО-3; сентябрь: ТО-3; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Система управления магнитным подвесом, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Система виброконтроля ЦБН (СВКА-2К), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Система виброконтроля ГТД (ИВ-Д-ПФ), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Устройство зажигания УЗ-6 | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-3; декабрь: ТО-4
ГПА-23 | Кабельная продукция ГТД | март: ТО-2; апрель: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
АВГМ-23 | САУ АВГМ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
АВГМ-23 | Проверка ИК | декабрь: ТО-4
АВГМ-23 | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
АВГМ-23 | Первичные датчики ΔP, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
АВГМ-23 | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
АВГМ-23 | Первичные датчики Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3
АВГМ-23 | Измерение количества газа "СГ-ЭК", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
АВГМ-23 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
АСТД-23 | Системная панель ПС-06.1-02 | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
АСТД-23 | Проверка ИК | июнь: ТО-4
АСТД-23 | Первичные датчики виброскорости МВ-43,(-44), датчик крутящего момента (фазоотметчик), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
АСТД-23 | Соединительная коробка (усилитель заряда ПУ-06), осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
АСТД-23 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Узел подключения | Шкафы САУ УП, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Узел подключения | Проверка ИК | июль: ТО-4
Узел подключения | Первичные датчики P, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Узел подключения | Первичные датчики ΔP осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Узел подключения | Первичные датчики T, осмотр кабельной продукции | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Узел подключения | Первичные датчики Q (Контролотрон), осмотр кабельной продукции. | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Узел подключения | КИП ТПА, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Узел подключения | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Узел очистки газа | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Узел очистки газа | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Узел очистки газа | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Узел очистки газа | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-3; май: ТО-3; август: ТО-4; ноябрь: ТО-3
УПТИГ | САУ УПТИГ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
УПТИГ | Проверка ИК | июль: ТО-4
УПТИГ | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
УПТИГ | Первичные датчики Р, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
УПТИГ | Первичные датчики ΔP, L, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3
УПТИГ | Первичные датчики Т, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Гигрометр "Мишель", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
УПТИГ | ЭПУУ, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-3; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-3
УПТИГ | Измерение количества газа "СГ-ЭК", осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
УПТИГ | Измерительный комплекс «Суперфлоу-IIE», осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Щиты АСУ ТП, АСУ Э, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Проверка ИК в щитах АСУ ТП, АСУ Э | июль: ТО-4
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Источники питания, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Коммуникационное оборудование, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Пульт БЭО в операторной, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Рабочие станции (АРМ) АСУ ТП, АСУ Э | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Аппаратная КИПиА КЦ-2 | Серверы АСУ ТП, АСУ Э | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2