## 03_ПБ
Объект | Тип оборудования | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ТО | ТО-3 | ТО-4
Общее по всем объектам промбазы | Техническое обслуживание манометров | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | Трубные проводки (импульсные линии) | февраль: ТО-2; апрель: ТО-3; июнь: ТО-2; август: ТО-2; октябрь: ТО-3; декабрь: ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | КШ, ВИ относящиеся к службе | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-3; ноябрь: ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний и весенне-летний период | bar: апрель; сентябрь
Общее по всем объектам промбазы | Техническое обслуживание АКБ, ИБП | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | bar: июнь to сентябрь
Общее по всем объектам промбазы | Внесение измениний параметров газа в счётчики газа (котельная ПБ "Импульс") | bar: январь to декабрь
Общее по всем объектам промбазы | Контроль герметичности оборудования, трубопроводов, сварных и разъёмных соединений | bar: июнь; декабрь
Общее по всем объектам промбазы | Оборудование электрообогрева приборов КИПиА в диабоксах (Diabox) | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | Проверка контуров функционального заземления | bar: апрель; октябрь
Общее по всем объектам промбазы | Проверка систем кондиционирования объектов ПБ (в зоне ответственности) | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | Оборудование КИПиА систем электрообогрева трубопроводов (в зоне ответственности) | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-3; октябрь: ТО-2
Общее по всем объектам промбазы | Проверка работоспособности систем ЭО трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в авт. режиме (совместно с СЭС, ТВС) | bar: сентябрь
Общее по всем объектам промбазы | Диагностика: - визуальный контроль работоспособности ПЛК по светодиодной индикации | bar: февраль; май; август; ноябрь
Общее по всем объектам промбазы | Диагностика: - просмотр сообщ. диагн. буфера ПЛК на наличие прогр. ошибок (при нал. тех. возм.); - диагностика работы модулей ПЛК (при наличии апп. («Hardware») диа-гностики); - просмотр диагн. сообщений в ЖС на АРМ; - анализ диагн. сообщений и устр. ошибок | bar: июнь
Общее по всем объектам промбазы | Снятие архивных данных УИРГ, синхронизация времени УИРГ. | bar: февраль; май; август; ноябрь
Узел связи (УС) | Щиты АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Узел связи (УС) | Проверка ИК в щитах АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ | июнь: ТО-4
Узел связи (УС) | Коммуникационное оборудование, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Узел связи (УС) | Рабочие станции (АРМ) АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Узел связи (УС) | Серверы АСУ ТП, АСУ Э, АСПСиКЗ | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Узел связи (УС) | Посты управления воздушными клапанами | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Теплоузел УС | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Теплоузел УС | Первичные датчики Т, Р, ΔР,Q, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Приточные вентсистемы УС | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | август: ТО-4
Приточные вентсистемы УС | Первичные датчики Т, Р, ΔР, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Котельная «Импульс» | САУ Котельной, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; август: ТО-4
Котельная «Импульс» | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, Q, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-2
Котельная «Импульс» | Проверка ИК | август: ТО-4
Склад ГСМ котельной промбазы (расходная ёмкость дизтоплива V=50м3 (2 ёмк.) | Первичные датчики T, L, осмотр кабельной продукции | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-2 | ТО-4
Склад ГСМ котельной промбазы (расходная ёмкость дизтоплива V=50м3 (2 ёмк.) | Коробки соединительные, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-4
Склад жидкого топлива (Склад ГСМ промбазы) | САУ, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-4; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
Склад жидкого топлива (Склад ГСМ промбазы) | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-4; май: ТО-3; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
Склад жидкого топлива (Склад ГСМ промбазы) | Проверка ИК | февраль: ТО-4
Пункт топливораздаточный на 2 колонки | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Пункт топливораздаточный на 2 колонки | Проверка ИК САУ | июнь: ТО-4
КНС пром.-ливневых сточных вод и хоз.-бытовых сточных вод | САУ КОС, осмотр кабельной продукции | март: ТО-4; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
КНС пром.-ливневых сточных вод и хоз.-бытовых сточных вод | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, осмотр кабельной продукции | март: ТО-4; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
КНС пром.-ливневых сточных вод и хоз.-бытовых сточных вод | Проверка ИК | март: ТО-4
Насосная перекачки очищенных стоков | Щиты САУ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Насосная перекачки очищенных стоков | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Насосная перекачки очищенных стоков | Проверка ИК | июнь: ТО-4
Установка биол. очистки хоз.-быт. сточных вод (КС-Комплект 60) | САУ КОС, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Установка биол. очистки хоз.-быт. сточных вод (КС-Комплект 60) | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Установка биол. очистки хоз.-быт. сточных вод (КС-Комплект 60) | Проверка ИК | сентябрь: ТО-4
Тёплая стоянка на 4 а/м с пожарным постом: теплоузел | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Тёплая стоянка на 4 а/м с пожарным постом: теплоузел | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-4; сентябрь: ТО-2; декабрь: ТО-2
Тёплая стоянка на 4 а/м с пожарным постом: приточные вентсистемы | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-4
Тёплая стоянка на 4 а/м с пожарным постом: приточные вентсистемы | Первичные датчики Т, Р, ΔР, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-4; июль: ТО-2; октябрь: ТО-2
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | САУ ВС, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | Источники питания, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-3; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | Проверка ИК | август: ТО-4
Водопроводные очистные сооружения (ВОС) | Соединительные коробки, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Теплоузел ВОС | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Теплоузел ВОС | Первичные датчики Т, Q, клапана электромагнитные, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-2; май: ТО-2; август: ТО-4; ноябрь: ТО-2
Теплоузел ВОС | Проверка ИК | август: ТО-4
Станция очистки и подготовки питьевой воды "Водопад-100" | ШСАУ СЭПВ "Водопад-100" , осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-4; май: ТО-2; август: ТО-2; ноябрь: ТО-2
Станция очистки и подготовки питьевой воды "Водопад-100" | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, осмотр кабельной продукции | февраль: ТО-4; май: ТО-2; август: ТО-3; ноябрь: ТО-2
Станция очистки и подготовки питьевой воды "Водопад-100" | Проверка ИК | февраль: ТО-4
Материально-технический склад (МТС): теплоузел | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Материально-технический склад (МТС): теплоузел | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Материально-технический склад (МТС): теплоузел | Проверка ИК | июль: ТО-4
Ремонтно-механическая мастерская (РММ): теплоузел | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Ремонтно-механическая мастерская (РММ): теплоузел | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Ремонтно-механическая мастерская (РММ): теплоузел | Проверка ИК | июль: ТО-4
Приточные вентсистемы РММ | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Приточные вентсистемы РММ | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Приточные вентсистемы РММ | Проверка ИК | июль: ТО-4
Гаража-стоянка (ГС): теплоузел | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Гаража-стоянка (ГС): теплоузел | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Гаража-стоянка (ГС): теплоузел | Проверка ИК | июль: ТО-4
Приточные вентсистемы ГС | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Приточные вентсистемы ГС | Первичные датчики Т, Р, ΔР, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-4; октябрь: ТО-2
Приточные вентсистемы ГС | Проверка ИК | июль: ТО-4
Теплоузел мойки для а/м | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-2; октябрь: ТО-4
Теплоузел мойки для а/м | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | январь: ТО-2; апрель: ТО-2; июль: ТО-2; октябрь: ТО-4
Теплоузел мойки для а/м | Проверка ИК | октябрь: ТО-4
Вахтовый жилого комплекс (ВЖК): теплоузел | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Вахтовый жилого комплекс (ВЖК): теплоузел | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Вахтовый жилого комплекс (ВЖК): теплоузел | Проверка ИК | сентябрь: ТО-4
Общественный центр (ОЦ): теплоузел | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Общественный центр (ОЦ): теплоузел | Первичные датчики Т, Q, клапана эл.магнитные, осмотр каб. продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Общественный центр (ОЦ): теплоузел | Проверка ИК | сентябрь: ТО-4
Приточные вентсистемы ОЦ | Шкаф автоматики, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Приточные вентсистемы ОЦ | Первичные датчики Т, Р, ΔР, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Приточные вентсистемы ОЦ | Проверка ИК | сентябрь: ТО-4
Водозабор подземных вод | САУ ВЗ, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-2; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Водозабор подземных вод | Первичные датчики Т, Р, ΔР, L, Q, осмотр кабельной продукции | март: ТО-2; июнь: ТО-3; сентябрь: ТО-4; декабрь: ТО-2
Водозабор подземных вод | Проверка ИК | сентябрь: ТО-4