|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование оборудования:* | | | | | | ИЛ, датчики перепада давления на УИРГ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Вид технического обслуживания:* | | | | | | | | | | Проверка герметичности и перепада давления на УИРГ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Объект:* | | УПТИГ КЦ-1; | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата:* | « | | {{ day }} | » | {{ month }} | | | | | | | {{ year }} г. | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Основание выполнения работ:* | | | | | | | График проведения ППР оборудования АСУ, | | | | | | | | |
| А и ТМ КС-45 «Усинская» на {{ sched\_year }} г. от {{ shed\_date\_utv }}г. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Регламентирующие документы*: | | | | | | | | | Перечень регламентных работ по обслуживанию | | | | | | |
| оборудования КИП и А, САУ, закреплённых за службой АСУ, А и ТМ на объекте | | | | | | | | | | | | | | | |
| КС-45 «Усинская» СМГ «Бованенково-Ухта» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Выполненные работы:* | | | | | | | |  | | | | | | | |
| * проверка герметичности резьбовых соединений и соединительных линий путём обмыливания; * проверка герметичности уравнительных вентилей в соответствии Руководству по эксплуатации ЗИ2.838009.РЭ1; | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Результат выполненных работ:* | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Работы по проверке герметичности импульсных линий и датчиков перепада давления выполнены в полном объеме с надлежащим качеством. Оборудование включено в работу. | | | | | | | | | | | | | | | |
| {%p if remarks %}  **Выявлены замечания:** {{ remarks }}  {%p endif %} | | | | | | | | | | | | | | | |
| {{ employee1 }} | | | | | | | | | {{ name1 }} | | | | / |  |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | | |  | (Подпись) |
| {{ employee2 }} | | | | | | | | | {{ name2 }} | | | | / |  |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | | |  | (Подпись) |
| {%p if employee3 %}  {{ employee3 }} | | | | | | | | | {{ name3 }}. | | | | / |  |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | | |  | (Подпись) {%p endif %} |