|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Объект:* | | | | КЦ-1, КЦ-2 КС-45 «Усинская» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата:* | | | « | {{ day }} | » | {{ month }} | | | | | {{ year }} г. | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Основание выполнения работ:* | | | | | | | | График ППР оборудования АСУ, А и ТМ КС-45 | | | | | | |
| «Усинская» на {{ sched\_year }} г. от {{ shed\_date\_utv }}г. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Регламентирующие документы*: | | | | | | | | | Перечень регламентных работ по обслуживанию | | | | | |
| оборудования, закрепленного за службой АСУ, А и ТМ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование оборудования:* | | | | | | |  | | | | | | | |
| *№ п/п* | | *Наименование* | | | | | | | | | | | | |
|  | | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах АСУ, А и ТМ | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Результат выполненных работ:* | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах АСУ, А и ТМ выполнено в полном объеме. Оборудование находится в исправном состоянии и включено в работу.  {%p if remarks %}  **Выявлены замечания:** {{ remarks }}  {%p endif %} | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| {{ employee1 }} | | | | | | | | | {{ name1 }} | | / |  |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | |  | (Подпись) |
| {{ employee2 }} | | | | | | | | | {{ name2 }} | | / |  |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | |  | (Подпись) |
| {%p if employee3 %}  {{ employee3 }} | | | | | | | | | {{ name3 }}. | | / |  |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | |  | (Подпись) {%p endif %} |