|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Протокол**  **проведения технического обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Наименование оборудования:* | | | | | | | импульсные линии КЦ-1, КЦ-2, ПБ. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Объект:* | | | КЦ-1, КЦ-2, ПБ КС-45 «Усинская» | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата:* | | « | | {{ day }} | » | {{ month }} | | | | | | | {{ year }} г. | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Основание выполнения работ:* | | | | | | | | График проведения ППР оборудования АСУ, | | | | | | | | |
| А и ТМ КС-45 «Усинская» на {{ sched\_year }} г. от {{ shed\_date\_utv }}г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Регламентирующие документы*: | | | | | | | | | | Перечень регламентных работ по обслуживанию | | | | | | |
| оборудования САУ, закреплённого за службой АСУ, А и ТМ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Выполненные работы:* | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| * проверка герметичности резьбовых соединений и соединительных линий путём обмыливания; * проверка герметичности уравнительных вентилей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * проверка состояния и качества маркировки и обновления маркировки (при необходимости); | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * целостность лакокрасочного покрытия, отсутствия коррозии, отсутствие вмятин; * продувка, слив конденсата. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Результат выполненных работ:* | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Работы по ТО импульсных линий выполнены в полном объеме с надлежащим качеством.  *Выявлены замечания:*  Частично повреждено лакокрасочное покрытие импульсных линий\  {%p if remarks %}  **Выявлены замечания:** {{ remarks }}  {%p endif %} | | | | | | | | | | | | | | | | |
| {{ employee1 }} | | | | | | | | | | {{ name1 }} | | | / |  |
|  | | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись) |
| {{ employee2 }} | | | | | | | | | | {{ name2 }} | | | / |  |
|  | | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись) |
| {%p if employee3 %}  {{ employee3 }} | | | | | | | | | | {{ name3 }} | | | / |  |
|  | | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись)  {%p endif %} |