|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Объект:* | | | | КЦ-1 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата:* | | | « | {{ day }} | » | {{ month }} | | | | | {{ year }} г. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Основание выполнения работ:* | | | | | | | | График проведения ППР оборудования АСУ, | | | | | | | | | |
| А и ТМ КЦ-1 КС-45 «Усинская» на {{ sched\_year }} г. от {{ shed\_date\_utv }}г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Регламентирующие документы*: | | | | | | | | | Перечень регламентных работ по обслуживанию | | | | | | | | |
| оборудования систем САУ, закрепленного за службой АСУ, А и ТМ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Приборы и средства КИП:* | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| *№ п/п* | | *Наименование* | | | | | | | | | | *Кол-во* | | | *Вид ТО* | *п. перечня регл. работ* | |
|  | | Манометр Wika EN | | | | | | | | | | 29 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр ТМ5 | | | | | | | | | | 91 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр М-3В-УУ | | | | | | | | | | 5 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МП4-УУ2 | | | | | | | | | | 108 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МТИ | | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МП2-Уф | | | | | | | | | | 2 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МП3-Уф | | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МВП3А-Уф | | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МВП4А-Уф | | | | | | | | | | 1 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр ТМ2 | | | | | | | | | | 3 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МП3-УУХЛ1 | | | | | | | | | | 47 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр МПТИ-У2 | | | | | | | | | | 10 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр ДМ05-МП-3У | | | | | | | | | | 15 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр ТМ3 | | | | | | | | | | 4 | | | ТО4 | 32 | |
|  | | Манометр НМ96-100-1-М | | | | | | | | | | 5 | | | ТО4 | 32 | |
| *Результат выполненных работ:* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования КИПиА выполнено в полном объеме с надлежащим качеством. Оборудование находится в исправном состоянии и включено в работу.  {%p if remarks %}  **Выявлены замечания:** {{ remarks }}  {%p endif %} | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| {{ employee1 }} | | | | | | | | | {{ name1 }} | | | / |  | | |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись) | | |
| {{ employee2 }} | | | | | | | | | {{ name2 }} | | | / |  | | |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись) | | |
| {%p if employee3 %}  {{ employee3 }} | | | | | | | | | {{ name3 }} | | | / |  | | |
|  | | | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | (Подпись)  {%p endif %} | | |