|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ**  **ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Объект:* | | | ГПА-11 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Дата:* | | « | 10 | » | Июль | | | 2021 г. | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Основание выполнения работ:* | | | | | | График проведения ППР оборудования АСУ, А и ТМ | | | | | | | | |
| КЦ-1 КС-45 «Усинская» от 29.12.20г. на 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Регламентирующие документы*: | | | | | | | Перечень регламентных работ по обслуживанию | | | | | | | |
| оборудования КИП и А, САУ, закрепленных за службой АСУ, А и ТМ на объекте КС-45 | | | | | | | | | | | | | | |
| «Усинская» СМГ «Бованенково-Ухта» от 24.12.20г. на 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| *Приборы и средства КИПиА,* САКЗ СГУ*:* | | | | | | | | |  | | | | | |
| *№ п/п* | *Наименование* | | | | | | | | | | *Кол-во* | | *Вид ТО* | *п. перечня регл. работ* |
|  | Yokogawa EJA530 | | | | | | | | | | 10 | | TO-2 | 38, 39 |
|  | Метран-150 | | | | | | | | | | 15 | | TO-4 | 11 |
|  | Садко-103 | | | | | | | | | | 3 | | TO-3 | 2 |
| *Результат выполненных работ:* | | | | | | | | | | | | | | |
| Техническое обслуживание оборудования КИП и А, САКЗ СГУ выполнено в полном объеме с надлежащим качеством. Оборудование находится в исправном состоянии и включено в работу. | | | | | | | | | | | | | | |
| Сюда пишем замечания! | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Инженер АСУ, А и ТМ | | | | | | | Сидоров Т.П. | | | / | |  | | |
|  | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | | (Подпись) | | |
| Приборист | | | | | | | Смирнов Г.В. | | | / | |  | | |
|  | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | | (Подпись) | | |
| None | | | | | | | None. | | | / | |  | | |
|  | | | | | | | (Ф.И.О.) | | |  | | (Подпись) | | |